Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384                    Σελίδα  1  από  .......
	Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …...
 με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006
	Ιδιοκτήτης (    Χρήστης (
.......……………....................................……
	Αρ. παροχής:....................................

Διεύθυνση:..................................................................………......……………

	Αρχικός έλεγχος (
Επανέλεγχος (
	
	Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

…………………………………………...…....……..
	Αρ. άδειας: ......................
Κατηγορία: …........……….
Ειδικότητα: ...................…

	Κατηγορία Εγκατάστασης
………………………………………….
	
	

	
	Αιτία ελέγχου:
	
	Τροποποίηση
	(
	Επέκταση
	(
	Αλλαγή κατηγορίας
	(

	Ονομαστική τάση:       ………….    (V)      
	Δίκτυο τροφοδοσίας:
	TT-Σύστημα
	(
	TN-Σύστημα
	(
	IT-Σύστημα
	(

	1. Οπτικός έλεγχος:

 
	καλά
	όχι
	
	καλά
	όχι
	
	καλά
	όχι

	1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία
	(
	(
	1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης
	(
	(
	1.9. Κύρια & συμπληρ.  ισοδυναμικές συνδέσεις
	(
	(

	1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά
	(
	(
	1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών επιδράσεων
	(
	(
	1.10.1Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD
	(
	(

	1.3. Επιλογή διατομών αγωγών
	(
	(
	1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ
	(
	(
	1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών
	(
	(

	1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας
	(
	(
	1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. κυκλωμάτων
	(
	(
	1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών
	(
	(

	Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

	2. Δοκιμές: 
	καλά
	όχι
	
	καλά
	όχι
	
	καλά
	όχι

	2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας
	(
	(
	2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων
	(
	(
	 2.5. Δοκιμές λειτουργίας
	(
	(

	2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος
	(
	(
	2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών
	(
	(
	 2.6.  Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης
	(
	(

	Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

	3. Μετρήσεις:
	καλά
	όχι
	Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..…………………
Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..…………………

	3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας    & συνδέσεις κύριας και συμπληρ. ισοδυναμικής συνδ. 
	(
	(
	......................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.5. Αντίσταση γείωσης  ……….. Ω      Είδος γείωσης:     θεμελιακή (    ράβδος ηλεκτρόδιο (    (άλλο) ................................................................(

	Παρατηρήσεις : ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................

	Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος
	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης,  Χρήση 
	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο
	3.2 Αντίστα-ση μόνωσης 
Riso(MΩ)
	Διάταξη προστασίας από υπερένταση
	3.3 Διάταξη διαφορικού 
ρεύματος (RCD)
	3.4 Βρόγχος σφάλμ.
	Από-κλιση

	
	
	Τύπος καλωδίου
	Αριθ. Αγωγών
	Διατομή αγωγού mm2
	Με κατα-ναλώσεις
	Χωρίς κα-ταναλώσεις
	Είδος/

Χαρακτηρι-

στική
	In
(A)
	Ονομαστι-κό ρεύμα
In (A)
& τύπος
	I∆N
(mA)
	Imess (mA)
	Umess (V)
	Zs (Ω)
ή

Ik (Α)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων
	Όργανο
	Τύπος
	Σειριακός αριθμός
	Όργανο
	Τύπος
	Σειριακός αριθμός

	
	...............................
	...................
	......................................
	...............................
	...................
	.......................................

	Αποτελέσματα: 

Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα      (                              
Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα       (
	Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου  
στον κεντρικό πίνακα διανομής   .......................................
	Επόμενος επανέλεγχος έως 
.......................................

	Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου   ναι (    όχι (
            Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                 O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης    

                                       (Σφραγίδα,Υπογραφή)                                                                                                                                                        (Όνομα,Υπογραφή)                                                  

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................


Σελίδα ......  από  .......
	Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος
	Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης,  Χρήση
	Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο
	3.2 Αντίστα-ση μόνωσης 
Riso(MΩ)
	Διάταξη προστασίας από υπερένταση
	3.3 Διάταξη διαφορικού 

ρεύματος (RCD)
	3.4 Βρόγχος σφάλμ.
	Από-κλιση

	
	
	Τύπος καλωδίου
	Αριθ. Αγωγών
	Διατομή αγωγού mm2
	Με κατα-ναλώσεις
	Χωρίς κα-ταναλώσεις
	Είδος/

Χαρακτηρι-

στική
	In
(A)
	Ονομαστι-κό ρεύμα

In (A)
& τύπος
	I∆N
(mA)
	Imess (mA)
	Umess (V)
	Zs (Ω)
ή

Ik (Α)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











